Комплектовочная ведомость на поставляемые ТМЦ

к Договору поставки №

Дата отгрузки:______ -  __________ 2024г.

| №п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт КТПН, Декларация о соответствии, Опросный лист, Электрическая схема, руководство по эксплуатации, флешки, схема строповки. | компл. | 1 |  |
| 2 | Паспорта на оборудование | компл. | 1 |  |
| 3 | КТПН зав № 1705 | шт. | 1 |  |
| 4 | Силовой трансформатор ТМГ 630 /6 /0,4 зав. № 2096269 | шт. | 1 |  |
| 5 | Изолятор ШФ | шт. | 3 |  |
| 6 | Площадка обслуживания большая | шт. | 1 |  |
| 7 | Площадка обслуживания маленькая | шт. | 1 |  |
| 8 | Воздушный портал 10 кВ | шт. | 1 |  |
| 9 | Защитный короб 10 кВ (ограждение) | шт. | 1 |  |
| 10 | Траверса(короб кабельный) 0,4 кВ | шт. | 2 |  |
| 11 | Сваи L=5800мм | шт. | 4 |  |
| 12 | Сваи L=700мм | шт. | 2 |  |
| 13 | Лестничный марш | шт. | 2 |  |
| 14 | Швеллер П8 L=1130мм | шт. | 4 |  |
| 15 | Пластины 100х100х5 | шт. | 8 |  |
| 16 | Водосливы | шт. | 2 |  |
| 17 | Профильная труба 60х40 L=1800мм | шт. | 4 |  |
| 18 | Профильная труба 60х40 L=2570мм | шт. | 4 |  |
| 19 | Краска RAL-7040 | кг. | 3 |  |
| 20 | Краска RAL-9005 | кг. | 3 |  |
| 21 | Краска RAL-9003 | шт. | 2 |  |
| 22 | Саморезы кровельные | компл. | 1 |  |
| 23 | Метизы (болты , гайки, гроверы, шайбы) | компл. | 1 |  |
| 24 | РЛК | компл. | 2 |  |
| 25 | ЗИП (лампы) | компл. | 1 |  |
| 26 | Проф. лист | шт. | 6 |  |

Отгрузил: _______________    __________   _______________

(должность)          (подпись)               (ФИО)

Принял: _______________    __________   _______________

(должность)          (подпись)               (ФИО)